BİRİMLER     –     ÖLÇÜLER    –    FORMÜLLER

ÖLÇÜLER

| KUVVET BİRİMLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kg | Din | Jul/cm | N.Kg.m/s2 |
| 1 | 9,807.105 | 0,981 | 9,871 |
| 10,2.107 | 1 | 10-7 | 10-5 |
| 10,2 | 107 | 1 | 102 |
| 0,102 | 105 | 0,01 | 1 |

ELEKTROTEKNİK

| İş = Güç x Zaman A=P x t = U x l x t = U2R t [Ws] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞ BİRİMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ws=jul | kWh |  | Psh |  | kgm |  |  | mcal=WE |  |
| 1 | 2,778.10-7 |  | 0,377.10-7 |  | 0.102 |  |  | 2,388.10-4 |  |
| 3,60.10-6 | 1 |  | 1,36 |  | 3,671.105 |  |  | 860 |  |
| 2,648.10-6 | 0,736 |  | 1 |  | 270.103 |  |  | 631 |  |
| 4,186.103 | 1,163.10-3 |  | 1,581.10-3 |  | 426.9 |  |  | 1 |  |
| Güç = İşZaman P=At U=x1=1xRU2Rt [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GÜÇ BİRİMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| watt=j/s |  | kW |  | Ps |  | mkp/s | kcal=WE/h |  |  |
| 1 |  | 10-3 |  | 0,00136 |  | 0,102 | 0,860 |  |  |
| 1000 |  | 1 |  | 1,36 |  | 102 | 860 |  |  |
| 736 |  | 0,736 |  | 1 |  | 75 | 631 |  |  |
| 9.81 |  | 0,00981 |  | 0,00136 |  | 0,102 | 0,860 |  |  |
| 1,16 |  | 1,16.10-3 |  | 158.10-5 |  | 0,188 | 1 |  |  |
| SİNÜSSEL İŞARETLERİN DÖNÜŞTÜRME ÇARPANLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BİLİNEN |  | ORTALAMA |  | RMS |  | TEPE |  |  | TEPEDEN TEPEYE |
| ORTALAMA |  | 1.0 |  | 1.11 |  | 1.57 |  |  | 3.14 |
| R.M.S. |  | 0.9 |  | 1.0 |  | 1.414 |  |  | 2.828 |
| TEPE |  | 0.637 |  | 0.707 |  | 1.0 |  |  | 2.0 |
| TEPEDEN TEPEYE |  | 0.32 |  | 0.535 |  | 0.5 |  |  | 1.0 |