BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN 
MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ  Tmax(-5+b)kg

| İLETKEN CİNSİ | 1. BÖLGE | 2. BÖLGE | 3. BÖLGE | 4. BÖLGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSE LILY IRIS PANSY POPPY ASTER PHYOX OXLIP SWALLOW RAVEN PIGEON 266.800 477.000 10 mm2 Cu 16 mm2 Cu 25 mm2 Cu 35 mm2 Cu 50 mm2 Cu 70 mm2 Cu | 70 79 92 104.7 120 137 157 168.5 91 137 171 220 338 56.2 76 100 125 163 207 | 100 110 125 138.5 152 170 194 217.5 107 175 220,7 284.5 406.1 104.7 128.6 157.2 185.5 226.4 272.6 | 147 162 189 188 211 230 259 282 175 235 290 364 500 119 177.2 212 245 292 343 | 148 161 175 189.7 206 224 244 265 175 226 270 328 427 119.2 140 163,8 185 215 247 |