|  | Cosφ2 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tgφ2 | (1.02) | (0.88) | (0.75) | (0.70) | (0.64) | (0.62) | (0.59) | (0.57) | (0.53) | (0.48) | (0.43) | (0.36) | (0.33) | (0.29) | (0.25) |
| Cosφ1 | tgφ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | 2.29 | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.58 | 1.64 | 1.66 | 1.69 | 1.71 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.95 | 1.99 | 2.03 |
| 0.45 | 1.98 | 0.96 | 1.10 | 1.23 | 0.28 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.73 |
| 0.50 | 1.73 | 0.71 | 0.85 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.48 |
| 0.52 | 1.64 | 0.62 | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 |
| 0.54 | 1.56 | 0.54 | 0.68 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 1.31 |
| 0.56 | 1.48 | 0.46 | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
| 0.58 | 1.41 | 0.39 | 0.53 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.93. | 0.98 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 |
| 0.60 | 1.33 | 0.33 | 0.45 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
| 0.62 | 1.27 | 0.25 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.02 |
| 0.64 | 1.20 | 0.18 | 0.32 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 |
| 0.66 | 1.14 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 |
| 0.68 | 1.08 | 0.06 | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 |
| 0.70 | 1.02 |  | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 |
| 0.72 | 0.96 |  | 0.08 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.71 |
| 0.74 | 0.91 |  | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 |
| 0.76 | 0.86 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 |
| 0.78 | 0.80 |  |  | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| 0.80 | 0.75 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 |
| 0.82 | 0.70 |  |  |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| 0.84 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| 0.86 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| 0.88 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| 0.90 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| 0.92 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| 0.94 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.07 | 0.11 |

ARZU EDİLEN COS Ø’ye YÜKSELTMEK İÇİN “k” FAKTÖRÜ CETVELİ