FİBER KABLODA FİBER TÜP VE FİBER RENK SIRALAMASI

4 FİBERLİ KABLODA RENK SIRALAMASI

| Sıra No | Fiber Tüp Rengi | Sıra No | Fiber No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kırmızı RAL 3000 | 1 2 | Kırmızı Naturel |
| 2 | Sarı RAL 1021 | 3 4 | Sarı Naturel |

12 FİBERLİ KABLODA RENK SIRALAMASI

| Sıra No | Fiber Tüp Rengi | Sıra No | Fiber No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kırmızı RAL 3000 | 1 2 | Kırmızı Naturel |
| 2 | Sarı RAL 1021 | 3 4 | Sarı Naturel |
| 3 | Yeşil RAL 1021 | 5 6 | Yeşil naturel |
| 4 | Mavi RAL 4055 | 7 8 | Mavi naturel |
| 5 | Menekşe RAL 4005 | 9 10 | menekşe naturel |
| 6 | Beyaz RAL 9001 | 11 12 | Beyaz naturel |

24 FİBERLİ KABLODA RENK SIRALAMASI

| Sıra No | Fiber Tüp Rengi | Sıra No | Fiber Renkleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kırmızı RAL 3000 | 1 2 3 4 | kırmızı sarı yeşil naturel |
| 2 | Sarı RAL 1021 | 5 6 7 8 | kırmızı sarı yeşil naturel |
| 3 | Yeşil RAL 1021 | 9 10 11 12 | Kırmızı sarı yeşil naturel |
| 4 | Mavi RAL 4055 | 13 14 15 16 | Kırmızı sarı yeşil naturel |
| 5 | Menekşe RAL 4005 | 17 18 19 20 | Kırmızı sarı yeşil naturel |
| 6 | Beyaz RAL 9001 | 21 22 23 24 | Kırmızı sarı yeşil naturel |

6 FİBERLİ KABLODA RENK SIRALAMASI

| Sıra No | Fiber Tüp Rengi | Sıra No | Fiber Renkleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIRMIZI RAL 3000 | 1 2 | Kırmızı naturel |
| 2 | SARI RAL 1021 | 3 4 | Sarı naturel |
| 3 | YEŞİL RAL 6018 | 5 6 | yeşil naturel |

36 FİBERLİ KABLODA RENK SIRALAMASI

| Sıra No | Fiber Tüp Rengi | Sıra No | Fiber Renkleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kırmızı RAL 3000 | 1 2 3 4 5 6 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe naturel |
| 2 | Sarı RAL 1021 | 7 8 9 10 11 12 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe naturel |
| 3 | Yeşil RAL 6018 | 13 14 15 16 17 18 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe naturel |
| 4 | Mavi RAL 4055 | 19 20 21 22 23 24 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe naturel |
| 5 | Menekşe RAL 4005 | 25 26 27 28 29 30 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe naturel |
| 6 | Beyaz RAL 9001 | 31 32 33 34 35 36 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe naturel |

48 FİBERLİ KABLODA RENK SIRALAMASI

| Sıra No | Fiber Tüp Rengi |  | Sıra No | Fiber Renkleri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kırmızı RAL 3000 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah naturel |
| 2 | Sarı RAL 1021 |  | 9 10 11 12 13 14 15 16 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah naturel |
| 3 | Yeşil RAL 6018 |  | 17 18 19 20 21 22 23 24 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah naturel |
| 4 |  | Mavi RAL 5015 | 25 26 27 28 29 30 31 32 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah naturel |
| 5 |  | Menekşe RAL 4005 | 33 34 35 36 37 38 39 40 | Kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah naturel |
| 6 |  | Beyaz RAL 9001 | 41 42 43 44 45 46 47 48 | kırmızı sarı yeşil mavi menekşe kahverengi siyah naturel |