# Bina Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

12.06.2002 Tarih, 2002/4390 Sayılı

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine

Uygunluk Denetim ve Kontrol Raporu

## Bina ve Tesisat Hakkında Genel Bilgiler

Binanın Tanımı	:  ....................................................................................................

Adres	:  ....................................................................................................

:  ....................................................................................................

Tel	:  ....................................................................................................

Kullanım Sınıfı	:  ....................................................................................................

Tehlike Sınıfı	:  ....................................................................................................

Brüt Alanı	:  ....................................................................................................

Kullanıcı Yükü	:  ....................................................................................................

Bina Yüksekliği	:  ....................................................................................................

Yapı Yüksekliği	:  ....................................................................................................

Bina Sahibi ya da Yöneticisi	:  ....................................................................................................

Tel	:  ....................................................................................................

Projeyi Yapan	:  ....................................................................................................

Tel	:  ....................................................................................................

Tesisatı Yapan	:  ....................................................................................................

Tel	:  ....................................................................................................

Sistemi Devreye Alan	:  ....................................................................................................

Tel	:  ....................................................................................................

### Göz Kontrolleri ve Fonksiyon Testleri

Uygun    Uygulanabilir

Uygun        Değil            Değil

#### A. Yangın Kontrol Panelleri ve Tekrarlayıcı Paneller

1. Yangın bölgelerinin belirlenmesi ve uygunluğu	ٱ		ٱ

2. Panelleri ve yerleştirilmesi ve uygunluğu	ٱ		ٱ

3. Sesli, ışıklı ve alfanümerik göstergeler	ٱ		ٱ

4. Bölgesel göstergelerin uygunluğu	ٱ		ٱ

5. Sprinkler Sistemi izleme göstergelerinin uygunluğu	ٱ		ٱ	          ٱ

6. Gazlı Söndürme Sistemi izleme göstergelerinin uygunluğu	ٱ		ٱ	          ٱ

7. Duman Kontrol Sistemi izleme göstergelerinin uygunluğu	ٱ		ٱ	          ٱ

8. Basınçlandırma Sistemi izleme göstergelerinin uygunluğu	ٱ		ٱ	          ٱ

9. Şebeke ve akü beslemelerinin uygunluğu 	ٱ		ٱ

##### B. Algılama ve İhbar Tesisatı

1. Yangın uyarı butonlarının yerleştirilmesi	ٱ		ٱ

2. Yangın uyarı butonlarının çalışma testleri	ٱ		ٱ

3. Duman dedektörlerinin yerleştirilmesi

3.1. Tüm kaçış yollarında	ٱ		ٱ	          ٱ

3.2. Ana hacimlerde	ٱ		ٱ	          ٱ

3.3. Asma tavan ve yükseltilmiş döşemeler içinde 	ٱ		ٱ	          ٱ

3.4. İçinde yanma riski taşıyan bölgelerde	ٱ		ٱ	          ٱ

3.5. Asansör ve merdiven kovalarında	ٱ		ٱ	          ٱ

3.6. Tesisat şaftlarında	ٱ		ٱ	          ٱ

4. Duman dedektörlerinin çalışma testleri	ٱ		ٱ	          ٱ

5. Sıcaklık ve alev dedektörlerinin yerleştirilmesi ve çalışma testleri	ٱ		ٱ	          ٱ

6. Sprinkler akış anahtarlarının testleri	ٱ		ٱ	          ٱ

7. Diğer otomatik veya elle çalışan sabit söndürme sistemlerinin

bağlantı kontrolü	ٱ		ٱ	          ٱ

##### C. Sesli ve Işıklı Alarm Cihazları

1. Sesli uyarı cihazlarının yerleştirilmesi	ٱ		ٱ	          ٱ

2. Işıklı uyarı cihazlarının yerleştirilmesi 	ٱ		ٱ	          ٱ

3. Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının çalışma testleri	ٱ		ٱ

4. Sesli tahliye sistemlerinin yerleştirilmesi ve çalışma testleri	ٱ		ٱ	          ٱ

5. Sesli uyarı seviyelerinin yeterliliği

5.1. Genel mahallerde	ٱ		ٱ	          ٱ

5.2. Uyuma maksatlı bölümlerde	ٱ		ٱ	          ٱ

##### D. Acil Durum Kontrol İşlemleri

1. Yangın kapıları vb. yangın/duman engelleme donanımının

aktivasyonu	ٱ		ٱ	          ٱ

2. Basınçlandırma sistemlerinin aktivasyonu	ٱ		ٱ	          ٱ

3. Duman tahliye ve kontrol sistemlerinin aktivasyonu	ٱ		ٱ	          ٱ

4. Acil durum aydınlatma kontrolü	ٱ		ٱ	          ٱ

5. Güvenlik vb. nedenlerle kilitli durum kapıların, turnikelerin,

vb. açılması	ٱ		ٱ	          ٱ

6. Asansörlerin kontrolü	ٱ		ٱ	          ٱ

7. Mahalli itfaiye vb. mercilere otomatik olarak haber verilmesi	ٱ		ٱ	          ٱ

##### E. Kablolar

1. Yangına karşı 60dk dayanıklı olması gereken kabloların uygunluğu

1.1. Sesli ve ışıklı alarm cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör

ve hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve

besleme kabloları	ٱ		ٱ

1.2. İtfaiye ve yangınla mücadele ekiplerine giden haberleşme

kablolarının bina içerisinde kalan kısımları	ٱ		ٱ	          ٱ

1.3. Ana yangın kontrol paneliyle tali paneller ve tekrarlayıcı

paneller arasındaki haberleşme ve besleme kabloları	ٱ		ٱ	          ٱ

1.4. Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere

enerji sağlayan besleme kabloları	ٱ		ٱ

2. Kabloların üretici firma spesifikasyonlarına uygunluğu	ٱ		ٱ

##### F. Periyodik Testler, Bakım ve Denetim

1. İlk kabul testleri esnasında hazır bulunması gereken belgeler

1.1. Yapıldı (as built) projeleri	ٱ		ٱ

1.2. Cihaz çalıştırma ve bakım talimatları	ٱ		ٱ

1.3. Sistem çalışma talimatı	ٱ		ٱ

2. Kalifiye bir teknik servis ile yapılmış bir periyodik test ve bakım

sözleşmesi	ٱ		ٱ

Sonuç

Yapılan denetim ve kontroller sonucunda binanın yangın algılama ve uyarı sistemleri tesisatı 12.06.2002 tarih 2002/4390 sayılı Binaları Yangından Koruma Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmuştur/bulunmamıştır.

İşbu rapor                          tarihinde düzenlenmiştir.

Bina sahibi             :	Adı Soyadı :

İmza           :

Kontrol Sorumlusu :	Adı Soyadı :

İmza           :