İÇİNDEKİLER

ÖZEL İDARİ ŞARTNAME	1

A. İŞİN TANIMI	1

B. KAPSAM	1

C. UYULACAK STANDARTLAR	1

D. KOORDİNASYON	1

E. KONTROLLUK	2

F. MALZEME KABULÜ	2

G. YEDEK PARÇA	3

H. TESTLER	4

I. YAPILDIĞI GİBİ (AS-BUILT) PROJELERİ 	4

J. KULLANMA VE BAKIM TALİMATLARI	4

K. İŞÇİLİK VE MALZEME KALİTESİ	4

L. GARANTİ	4

M. FİYATLAR	5

# ÖZEL İDARİ ŞARTNAME

## İŞİN TANIMI

İş, ...........................................................................................................projelerinde gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde  tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

## KAPSAM

Bu bölüm, elektrik özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

## UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen tesisatların uygulanmasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklere uygunluğu aranacaktır. A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklerin yetersiz kalması durumunda B. Bendinde verilen standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamenin veya standardın yorumlanması kontrol mühendisi tarafından yapılacaktır.

A. Yerli Malzeme ve İmalatlar :	Özel Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tarifleri

TSE Standartları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnameleri

TEDAŞ Şartname ve Yönetmelikleri

Türk Telekom Şartname ve yönetmelikleri

EMO Tüzük ve Yönetmelikleri

B. İthal Malzemeler :		IEC (Uluslararası)

VDE (Batı Alman)

DIN (Batı Alman)

BS (İngiliz)

NEC (A.B.D.)

Menşei ülke standartları (sadece yukarıda belirtilen 			   şartname ve standartlar içinde tanımlanmayan durumlarda)

## KOORDİNASYON

Yüklenici yapacağı tesisatların ve kullanacağı malzemelerin birbirleriyle ve diğer disiplin, sistem ve tesisatlarla uyum içinde olmasından sorumlu olacaktır. Uyumsuzluktan doğan tüm gecikme ve zararlar yükleniciden talep edilecektir. Tesisatın yapımından sonra sistemler arasında doğabilecek uyumsuzluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

Yapının inşaatı sırasında çeşitli nedenlerle oluşabilecek sistem değişikliklerinde, genel tasarım prensiplerine bağlı kalınmak kaydıyla gerekli her türlü planları hazırlamak, kontrolluktan (ve gerekiyorsa ilgili resmi makamlardan) onaylatmak yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu tür durumlarda yüklenici değişen durumun gerektirdiği ve fen ve sanat kurallarına uygun  tüm planlamayı yapmak, diğer sistemlerle koordinasyonu sağlamak ve imalatı yapmakla yükümlüdür.

## KONTROLLUK

İdare yetkilileri her istediği zaman yapılan işleri, malzemelerin kalitelerini ve depodaki malzemeyi kontrol ve tetkik etmekte serbest olacaklardır. Yüklenici bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmakla ve her türlü yardımı göstermekle sorumlu olacaktır. Yüklenici her yaptığı tesisat veya malzeme için onay almakla yükümlü olacaktır. Şantiye dışında yapılan imalatların kontrolü imalat yerinde sevkiyat yapılmadan önce kontrollük tarafından yapılacak, bu amaçla gerekli tüm önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.

Tüm ekipmanlar ile ilgili testleri yapmak/yaptırmak yüklenicinin sorumluluğunda olup tüm giderler de yükleniciye ait olacaktır. Tesis ..........’da inşaa edilecek ve kullanılacak tüm malzeme için ilgili bölgenin iklim şartları (sıcaklık, nem vb. en alt ve en üst sınırları) dikkate alınacaktır.

Yüklenici projelerde detaylı olarak verilmiş olsa dahi herhangi bir tesisata başlamadan önce konu ile ilgili kontrol mühendisinin yazılı olarak işe başlama onayını alacaktır. Beton ve sıva içinde kalacak tesisat için beton veya sıvadan önce kontrol mühendisi ve mimarının yazılı onayı alınacaktır. Ayrıca beton içinde kalacak ekipmanlar (örn. tablolar, gömme armatürler vb.) için imalat öncesi detay çizimleri hazırlanacak, kontrolluk makamına onaylatılacak ve beton dökümü sırasında montaj için gerekli önlemler alınacaktır.

## MALZEME KABULÜ

Tüm elektrik malzemeleri en iyi kalitede, belirtilen standartlara, proje, keşif ve özel teknik şartnamesinde belirtilen özelliklere uygun ve idarenin onaylayacağı kalitede olacaktır. Tüm malzemeler, verilen marka listesine uygun veya kontrollüğün onaylayacağı eşdeğer kalitede üretim yapan bir başka markaya ait olacaktır.

Malzemeler, ilgili firmanın en son teknolojiye göre üretmekte olduğu malzemeler olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Tüm kullanılacak malzemeler için imalatçı firmanın yedek parça garantisi olacaktır.

İlk teklif aşamasında onaylanmış dahi olsa malzeme siparişinden önce tekrar onay alınarak, yeni teknoloji ürünü malzeme kullanma ve kontrolluğun iyileştirme amacıyla değiştirme imkanı sağlanacaktır. Malzemelerin yeterli miktarda sipariş edilmesi yüklenicinin vazifesidir. Zamanında temin edilmeyen malzemeler nedeniyle oluşan gecikmelerden dolayı oluşacak zarar yükleniciden talep edilecektir.

İmal edilecek malzemeler için :

- İmalat resimleri, hesaplar ve benzeri doküman 3 kopya olarak idareye teslim edilecek, ayrıca imalatta kullanılacak malzemelere ait örnekler verilecektir.

Teklif edilen malzemeler için :

- Bir adet örnek ile birlikte teknik özelliklerini ve malzeme ile ilgili standart test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

- Fiziksel ve benzeri imkansızlıklar nedeniyle numune verilemiyorsa, geniş tanıtıcı özelliklere haiz, teknik özelliklerini ve malzeme ile ilgili standart test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

Yüklenici, teklifte bulunduğu tüm malzemeler ve sistemler için şartnameye göre eksik veya fazla özelliklerini belirtecektir. Ancak önerilen malzemeler, marka listesindeki firmalara ait ise ve kontrolluk tarafından ayrıca istenmedikçe bu aranmayacaktır.

Yüklenici imalat sırasında kalıcı olarak kullanılmayacak ekipmanları için (örn. montaj ekipmanı) ayrı deposu olacaktır. İmalatta kalıcı olarak kullanılacak tüm malzemeler ayrı bir depoda bulundurulacak ve bu depoda onaylanmamış ve standart dışı hiçbir malzeme tutulmayacaktır.

## YEDEK PARÇA

Yüklenici aşağıda belirtilen malzemeler için yedek parça teklifi hazırlayacak ve idareye sunacaktır. Temin edilecek yedek parçanın kesin miktarı idarece belirlenecektir ancak sarf malzemesinde bu miktar toplamın %5'i oranında olacak ve her kalemden asgari 1 adet yedek temin edilecektir. İşin bitimini takiben yedek parça malzemesi, açılmamış orijinal ambalajı içinde yüklenici tarafından temin edilecek ve idarenin belirlediği yere istiflenecektir.

- Ampuller (her tür ve güç değeri için ayrı ayrı)

- Flüoresan ampul starter ve balastları (her tür ve güç değeri için ayrı ayrı)

- Anahtarlı otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma şalterleri

- Kontaktörler, termik röleler ve darbe akım anahtarları

- Anahtar ve prizler

- Parapet kablo kanalı

- ZA sistemleri parçaları (dedektör, buton, korna, kamera, vb.)

## TESTLER

İdare, yüklenicinin kurduğu veya yaptığı ekipman, sistem ve tesisatlar için herhangi bir test yapılması talebinde bulunmakta serbesttir. Yüklenici idarenin isteyeceği bu testleri yapmakla veya yaptırmakla, ayrıca testler sırasında gerekli ekipmanı tedarik etmekle ve her türlü masrafı karşılamakla sorumludur. Test sonuçları 3 (üç) kopya olarak idareye teslim edilecektir.

## YAPILDIĞI GİBİ (AS-BUILT) PROJELERİ

Yüklenici montajı bitmiş tüm tesisatlara ait bitmiş ve uygulaması yapılmış durumu gösteren ‘Yapıldığı Gibi’ projelerini hazırlamak ve işin kabulünü müteakip idareye 5 takım ozalit ve orijinal olarak teslim etmekle sorumludur. İdare tarafından talep edilmesi durumunda projeler AutoCAD DWG formatında bilgisayar ortamında da bedelsiz olarak idareye verilecektir.

## KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe ve varsa İngilizce kullanma, bakım talimatları ile gerekli bağlantı şemalarını 3 (üç) kopya olarak temin etmek ve/veya hazırlamak ile sorumludur. Bu talimatlardan biri cihazlara yapılacak özel ceplere konulacak, iki kopyası ise idareye teslim edilecektir. Şayet idare tarafından istenirse cihazların kullanılması ile ilgili olarak eğitim verilecektir.

## İŞÇİLİK ve MALZEME KALİTESİ

Hazırlanan özel teknik şartname ile tesisin günümüz kalite standartlarına uygun ve en iyi şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle gerek malzeme seçiminde, gerekse işçilikte yüklenicinin de aynı özeni göstermesi beklenmektedir.

Kullanılacak tüm malzemelerin kontrolluğa onaylatılması gerekmektedir. Kontrollük onaylamadığı bir malzemenin montajı veya yapılan tesisatın kalite standartlarına uygun olmaması halinde herhangi bir safhada bu malzemeyi veya tesisatı uygun nitelikte olanıyla değiştirtmekle yetkilidir. Bunun için yüklenici ek ücret talebinde bulunamaz.

Yüklenici çalışırken kalitenin yanı sıra temizliği de sağlamakla yükümlüdür. Her bölümde işin bitimini takiben tüm ambalaj artıkları ve imalat sırasında oluşan atıklar da yüklenici tarafından temizlenecek, idare tarafından gösterilen atık toplama noktasında toplanacak ve saha dışına taşınacaktır.

## GARANTİ

Yüklenici işin genel kabulüne kadar tüm malzeme ve tesisattan sorumludur ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecektir. İşin genel kabulünü müteakip yüklenici 1 yaz ve 1 kış ayında olmak üzere tesisi işletmek ve çıkabilecek tüm aksaklıkları karşılıksız düzeltmekle sorumludur.

Ayrıca tüm malzeme ve tesisatlar için teklifte garanti süreleri belirtilecek ve garanti süresi 1 (bir) yıldan az olmayacaktır. Yüklenici garanti süresi kapsamında imalat ve montaj hatası nedeniyle işlevsizleşen tüm ekipmanı bedelsiz olarak değiştirmek ve/veya tamirini yapmakla yükümlüdür. Herhangi bir ekipmanın tamir süresi 1 (bir) ayı geçmeyecek, geçen durumlarda yüklenici malzemeyi yenisi ile değiştirecektir. Tamirde geçen süre garanti süresine ilave edilecektir.

## FİYATLAR

Yüklenici teklifinde verdiği fiyatlarla özel birim fiyatlarda belirtilen işi istenen malzemeyi tedarik ederek özel şartnameye, projeye uygun olarak tam ve kusursuz yapmakla yükümlüdür. Özel birim fiyat tarifleri ve özel teknik şartnamenin tanım yönünden eksik kaldığı yerlerde “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen teknik şartname ve yönetmelikler geçerli olacaktır.

Projelerde uygulama esnasında oluşabilecek değişikliklerden dolayı özel birim fiyatlar dışında herhangi bir iş veya malzeme gerektiğinde öncelik sırasına göre, sözleşmede bulunan benzer fiyatlardan, Bayındırlık Bakanlığı veya TEDAŞ birim fiyat tarifleri ve ücretlerinden istifade edilecektir. Uygun tanım bulunamaması durumunda fatura+kâr+nakliye+montaj şeklinde birim fiyat analizi yapılacaktır.

İdare, aksine bir sözleşme maddesi olmadıkça, keşifte miktarı belirtilmiş olsa dahi herhangi bir işi veya malzemeyi azaltmaya, iptal etmeye veya çoğaltmaya yetkilidir. Yüklenicinin bu konuda itiraz hakkı yoktur.