# HABERLEŞME KABLOLARI

SEMBOLLER VE TANIMLAR

| P : D : A : A : K : F : | Polietilen Dörtlü Alüminyum Askı Teli Köpüklü (foam) veya foamiskin Tam Dolu (full filled) |  | PDF-AP: KPDF-AP: PD-PAP: KPD-PAP: KPDF-PAP: | Bakır iletkenli, katı polietilen izoleli yıldız dörtlü tertibinden tam dolu alüminyum polietilen kılıflı (yeraltı) ses frekans haberleşme kabloları Bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli yıldız dörtlü tertibinden tam dolu alüminyum polietilen kılıflı (yeraltı) ses frekans haberleşme kabloları Bakır iletkenli, katı polietilen izoleli yıldız dörtlü tertibinden, polietilen alüminyum polietilen kılıflı ses frekans haberleşme kabloları Bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli yıldız dörtlü tertibinden, polietilen alüminyum polietilen kılıflı ses frekans haberleşme kabloları Bakır iletkenli, katı polietilen izoleli yıldız dörtlü tertibinden, tam dolu polietilen alüminyum polietilen kılıflı ses frekans haberleşme kabloları |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PD-AP-A: KPD-AP-A: KPDF-AP-A: |  | Bakır iletkenli, katı polietilen yalıtkanlı yıldız dörtlü tertibinden alüminyum polietilen kılıflı kendinden askılı telli ses frekans haberleşme kabloları Bakır iletkenli köpüklü polietilen polietilen yalıtkanlı yıldız dörtlü tertibinden alüminyum polietilen kılıflı kendinden askılı telli ses frekans haberleşme kabloları Bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli yıldız dörtlü tertibinden tam dolu, alüminyum polietilen kılıflı kendinden askılı telli ses frekans haberleşme kabloları |  |  |