## Ses Frekans Kabloların Teknik Özellikleri

| İletkenin Kesiti | 0.4-0.5(mm) | 0.6-0.9(mm) |
| --- | --- | --- |
| Yalıtkan Direnci (M Ohmxkm) | >10.000 | >15.000 |
| Efektif Kapasitesi (nF/km) (Ort.) | 50 | 45 |