## Sig.
OTOMATİK SİGORTALAR
1 F |  |  |  | 1 F + N |  |  |  | 3 F |  |  |  | 3 F + N
Hızlı |  | Yavaş |  | Hızlı |  | Yavaş |  | Hızlı |  | Yavaş |  | Hızlı |  | Yavaş
L | B | G | C | L | B | G | C | L | B | G | C | L | B | G | C
6 | 6 | 0.5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 0.5 |  |  | 6 | 0.5
8 | 10 | 1 | 16 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  | 10 | 1
10 | 16 | 1.6 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.6 | 16 | 16 | 16 | 1.6 |  |  | 16 | 1.6
16 | 20 | 2 | 235 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 2 |  |  | 20 | 2
20 | 25 | 3 |  | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  | 25 | 3
25 | 32 | 4 | 4 | 32 | 32 | 32 | 4 | 32 | 32 | 32 | 4 |  |  | 32 | 4
32 | 40 | 6 | 6 |  | 40 | 40 | 6 |  | 40 | 40 | 6 |  |  |  | 6
40 |  | 10 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 50 | 8 |  |  |  | 8
50 |  | 16 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 63 | 10 |  |  |  | 10
|  | 20 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 13 |  |  |  | 16
|  | 25 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  | 20
|  | 32 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25
|  | 40 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32
|  | 50 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40
|  | 63 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 40 |  |  |  | 50
|  | 80 | 63 |  |  |  | 63 |  |  |  | 50 |  |  |  | 63
|  | 100 | 80 | [7 empty] | 63
|  |  | 100 | [7 empty] | 80
|  |  | 125 | [7 empty] | 100
125
BIÇAKLI SİGORTA ve AMPERAJLARI | [7 empty] | BUŞONLU SİGORTA ve AMPERAJLARI
BOY |  |  | 00 | 1 | 2 | 3 |  | GÖVDE AMPERAJLARI ( A )
|  |  | 6 | 80 | 200 | 500 |  | 25 |  | 63 |  | 100
|  |  | 10 | 100 | 250 | 630
|  |  | 16 | 125 | 315 |  |  | 2 |  | 35 |  | 80
|  |  | 20 | 160 | 400 |  |  | 4 |  | 50 |  | 100
|  |  | 25 | 200 |  |  |  | 6 |  | 63
|  |  | 32 | 250 |  |  |  | 10
|  |  | 40 |  |  |  |  | 16
|  |  | 50 |  |  |  |  | 20
|  |  | 63 |  |  |  |  | 25
80
100
125
160
Altlık Anma
Akımı |  |  | 160 | 250 | 400 | 630
( A )
YÜKSEK GERİLİM SİGORTALARI
G: 7,2 kV; B: 12 kV; L: 17,5 kV; C: 24 kV | 36 kV
L: Akım (A); C: Çap (mm); G: Boy (mm); B: Boy (mm); L: Boy (mm); C: Boy (mm) | Boy (mm)
L: 2-20 A; C: 45; G: 390; B: 390; L: 540; C: 540 | 635
L: 25 A; C: 45; G: 390; B: 390; L: 540; C: 540 | 635
L: 30-40 A; C: 45; G: 390; B: 390; L: 540; C: 540 | 635
L: 63 A; C: 45; G: 390; B: 390; L: 540; C: 540 | 635
L: 75 A; C: 45; G: 390; B: 390; L: 540; C: 540 | 635
L: 100 A; C: 45; G: 390; B: 390; L: 540; C: 540 | 635
Not : | Yangın tehlikesine karşı Yüksek Gerilim'de porselen sigorta kullanılması uygundur.